## Дизельные генераторы
№ п/п | Модель | Двигатель | Мощность кВА (кВт) |  | База | Капот | Автоматика | Цена с ручным запуском |  | Цена с автоматическим запуском и шкафом АВР |  | Цена с ручным запуском |  | Цена с автоматическим запуском и шкафом АВР
|  |  | Резерв | Основная |  |  |  | Открытое исполнение | Исполнение в капоте | Открытое исполнение | Исполнение в капоте | Открытое исполнение | Исполнение в капоте | Открытое исполнение | Исполнение в капоте
1 | DJ 10 PR (GPR 10) | PERKINS | 10 (8) | 9 (7,2) | 6700 | 1600 | 700 | 6700 | 8300 | 7400 | 9000 | 6700 | 8300 | 7400 | 9000
2 | DJ 13 NT (GNT 13) | ENTER | 13 (10,4) | 12 (9,6) | 7400 | 2300 | 800 | 7400 | 9700 | 8200 | 10500 | 7400 | 9700 | 8200 | 10500
3 | DJ 15 PR (GPR 15) | PERKINS | 15 (12) | 13 (10,4) | 7200 | 1600 | 700 | 7200 | 8800 | 7900 | 9500 | 7200 | 8800 | 7900 | 9500
4 | DJ 22 NT (GNT 22) | ENTER | 22 (17,6) | 20 (16) | 7900 | 2300 | 800 | 7900 | 10200 | 8700 | 11000 | 7900 | 10200 | 8700 | 11000
5 | DJ 23 PR (GPR 23) | PERKINS | 23 (18,4) | 20 (16) | 8100 | 1600 | 800 | 8100 | 9700 | 8900 | 10500 | 8100 | 9700 | 8900 | 10500
6 | DJ 33 NT (GNT 33) | ENTER | 33 (26,4) | 30 (24) | 8500 | 2700 | 900 | 8500 | 11200 | 9400 | 12100 | 8500 | 11200 | 9400 | 12100
7 | DJ 33 PR (GPR 33) | PERKINS | 33 (26,4) | 30 (24) | 9500 | 1900 | 800 | 9500 | 11400 | 10300 | 12200 | 9500 | 11400 | 10300 | 12200
8 | DJ 50 PR (GPR 50) | PERKINS | 50 (40) | 45 (36) | 11100 | 1900 | 900 | 11100 | 13000 | 12000 | 13900 | 11100 | 13000 | 12000 | 13900
9 | DJ 55 NT (GNT 55) | ENTER | 55 (44) | 50 (40) | 10800 | 2700 | 1000 | 10800 | 13500 | 11800 | 14500 | 10800 | 13500 | 11800 | 14500
10 | DJ 66 PR (GPR 66) | PERKINS | 66 (52,8) | 60 (48) | 12200 | 1900 | 1000 | 12200 | 14100 | 13200 | 15100 | 12200 | 14100 | 13200 | 15100
11 | DJ 70 NT (GNT 70) | ENTER | 70 (56) | 64 (51.2) | 12300 | 2700 | 1400 | 12300 | 15000 | 13700 | 16400 | 12300 | 15000 | 13700 | 16400
12 | DJ 71 PR (GPR 71) | PERKINS | 71,5 (57,2) | 65 (52) | 12500 | 2000 | 1000 | 12500 | 14500 | 13500 | 15500 | 12500 | 14500 | 13500 | 15500
13 | DJ 88 PR (GPR 88) | PERKINS | 88 (70,4) | 80 (64) | 13800 | 2000 | 1100 | 13800 | 15800 | 14900 | 16900 | 13800 | 15800 | 14900 | 16900
14 | DJ 94 NT (GNT 94) | ENTER | 94 (75) | 85 (68) | 15400 | 3400 | 1900 | 15400 | 18800 | 17300 | 20700 | 15400 | 18800 | 17300 | 20700
15 | DJ 103 PR (GPR 103) | PERKINS | 104 (83) | 95 (76) | 15600 | 2400 | 1600 | 15600 | 18000 | 17200 | 19600 | 15600 | 18000 | 17200 | 19600
16 | DJ 109 VP (GVP 109) | VOLVO PENTA | 109 (87) | 100 (80) | 16600 | 2400 | 1600 | 16600 | 19000 | 18200 | 20600 | 16600 | 19000 | 18200 | 20600
17 | DJ 112 PR (GPR 112) | PERKINS | 112 (90) | 101 (81) | 15700 | 2400 | 1600 | 15700 | 18100 | 17300 | 19700 | 15700 | 18100 | 17300 | 19700
18 | DJ 120 NT (GNT 120) | ENTER | 120 (96) | 108 (86) | 17600 | 3400 | 2000 | 17600 | 21000 | 19600 | 23000 | 17600 | 21000 | 19600 | 23000
19 | DJ 143 VP (GVP 143) | VOLVO PENTA | 143 (114) | 130 (104) | 19300 | 3500 | 1900 | 19300 | 22800 | 21200 | 24700 | 19300 | 22800 | 21200 | 24700
20 | DJ 150 PR (GPR 150) | PERKINS | 150 (120) | 136 (109) | 20200 | 3500 | 1900 | 20200 | 23700 | 22100 | 25600 | 20200 | 23700 | 22100 | 25600
21 | DJ 165 NT (GNT 165) | ENTER | 165 (132) | 150 (120) | 21100 | 5000 | 2400 | 21100 | 26100 | 23500 | 28500 | 21100 | 26100 | 23500 | 28500
22 | DJ 165 PR (GPR 165) | PERKINS | 165 (132) | 150 (120) | 22200 | 3500 | 1900 | 22200 | 25700 | 24100 | 27600 | 22200 | 25700 | 24100 | 27600
23 | DJ 167 VP (GVP 167) | VOLVO PENTA | 167 (133) | 152 (121) | 21500 | 3500 | 1900 | 21500 | 25000 | 23400 | 26900 | 21500 | 25000 | 23400 | 26900
24 | DJ 204 PR (GPR 204) | PERKINS | 204 (163,2) | 184 (147,3) | 25900 | 4700 | 2400 | 25900 | 30600 | 28300 | 33000 | 25900 | 30600 | 28300 | 33000
25 | DJ 205 VP (GVP 205) | VOLVO PENTA | 205 (164) | 186 (148) | 26600 | 4700 | 2400 | 26600 | 31300 | 29000 | 33700 | 26600 | 31300 | 29000 | 33700
26 | DJ 226 VP (GVP 226) | VOLVO PENTA | 226 (180) | 206 (165) | 28700 | 4700 | 2500 | 28700 | 33400 | 31200 | 35900 | 28700 | 33400 | 31200 | 35900
27 | DJ 220 NT (GNT 220) | ENTER | 220 (176) | 200 (160) | 28600 | 6700 | 3200 | 28600 | 35300 | 31800 | 38500 | 28600 | 35300 | 31800 | 38500
28 | DJ 229 PR (GPR 229) | PERKINS | 229 (183) | 208 (163) | 34100 | 4700 | 2500 | 34100 | 38800 | 36600 | 41300 | 34100 | 38800 | 36600 | 41300
29 | DJ 250 PR (GPR 250) | PERKINS | 250 (200) | 227 (182) | 35300 | 4700 | 2500 | 35300 | 40000 | 37800 | 42500 | 35300 | 40000 | 37800 | 42500
30 | DJ 275 NT (GNT 275) | ENTER | 275 (220) | 250 (200) | 32100 | 6700 | 3200 | 32100 | 38800 | 35300 | 42000 | 32100 | 38800 | 35300 | 42000
31 | DJ 275 VP (GVP 275) | VOLVO PENTA | 275 (220) | 250 (200) | 32100 | 4700 | 2500 | 32100 | 36800 | 34600 | 39300 | 32100 | 36800 | 34600 | 39300
32 | DJ 275 PR (GPR 275) | PERKINS | 275 (220) | 250 (200) | 36300 | 4700 | 2500 | 36300 | 41000 | 38800 | 43500 | 36300 | 41000 | 38800 | 43500
33 | DJ 305 VP (GVP 305) | VOLVO PENTA | 305 (244) | 277 (222) | 37800 | 5300 | 4100 | 37800 | 43100 | 41900 | 47200 | 37800 | 43100 | 41900 | 47200
34 | DJ 315 DD (GDD 345) | DOOSAN/DAEWOO | 315 (252) | 286 (229) | 34900 | 6100 | 5000 | 34900 | 41000 | 39900 | 46000 | 34900 | 41000 | 39900 | 46000
35 | DJ 345 DD (GDD 345) | DOOSAN/DAEWOO | 345 (276) | 312 (250) | 38800 | 6100 | 5000 | 38800 | 44900 | 43800 | 49900 | 38800 | 44900 | 43800 | 49900
36 | DJ 358 VP (GVP 358) | VOLVO PENTA | 358 (286) | 326 (260) | 38600 | 5300 | 4100 | 38600 | 43900 | 42700 | 48000 | 38600 | 43900 | 42700 | 48000
37 | DJ 365 PR (GPR 365) | PERKINS | 365 (292) | 332 (265) | 48500 | 5300 | 4100 | 48500 | 53800 | 52600 | 57900 | 48500 | 53800 | 52600 | 57900
38 | DJ 400 PR (GPR 400) | PERKINS | 400 (320) | 350 (280) | 49300 | 5300 | 4100 | 49300 | 54600 | 53400 | 58700 | 49300 | 54600 | 53400 | 58700
39 | DJ 415 VP (GVP 412) | VOLVO PENTA | 415 (332) | 378 (302) | 43300 | 5300 | 4100 | 43300 | 48600 | 47400 | 52700 | 43300 | 48600 | 47400 | 52700
40 | DJ 415 DD (GDD 415) | DOOSAN/DAEWOO | 415 (332) | 375 (300) | 47000 | 6100 | 5000 | 47000 | 53100 | 52000 | 58100 | 47000 | 53100 | 52000 | 58100
41 | DJ 450 PR (GPR 450) | PERKINS | 450 (360) | 409 (327) | 51000 | 6500 | 4600 | 51000 | 57500 | 55600 | 62100 | 51000 | 57500 | 55600 | 62100
42 | DJ 455 VP (GVP 455) | VOLVO PENTA | 455 (364) | 412 (329) | 46300 | 5300 | 4600 | 46300 | 51600 | 50900 | 56200 | 46300 | 51600 | 50900 | 56200
43 | DJ 490 DD (GDD 490) | DOOSAN/DAEWOO | 490 (392) | 440 (352) | 54300 | 6900 | 5700 | 54300 | 61200 | 60000 | 66900 | 54300 | 61200 | 60000 | 66900
44 | DJ 500 PR (GPR 500) | PERKINS | 500 (400) | 455 (364) | 56700 | 6500 | 4600 | 56700 | 63200 | 61300 | 67800 | 56700 | 63200 | 61300 | 67800
45 | DJ 507 VP (GVP 507) | VOLVO PENTA | 507 (405) | 451 (361) | 53200 | 6500 | 4600 | 53200 | 59700 | 57800 | 64300 | 53200 | 59700 | 57800 | 64300
46 | DJ 550 PR (GPR 550) | PERKINS | 550 (440) | 500 (400) | 59800 | 6500 | 4600 | 59800 | 66300 | 64400 | 70900 | 59800 | 66300 | 64400 | 70900
47 | DJ 559 VP (GVP 559) | VOLVO PENTA | 559 (447) | 505 (404) | 60200 | 6500 | 4600 | 60200 | 66700 | 64800 | 71300 | 60200 | 66700 | 64800 | 71300
48 | DJ 600 DD (GDD 600) | DOOSAN/DAEWOO | 600 (480) | 550 (440) | 64700 | 8400 | 8100 | 64700 | 73100 | 72800 | 81200 | 64700 | 73100 | 72800 | 81200
49 | DJ 630 VP (GVP 630) | VOLVO PENTA | 630 (504) | 570 (456) | 70500 | 6500 | 6500 | 70500 | 77000 | 77000 | 83500 | 70500 | 77000 | 77000 | 83500
50 | DJ 660 PR (GPR 660) | PERKINS | 660 (528) | 600 (480) | 76700 | 6500 | 6500 | 76700 | 83200 | 83200 | 89700 | 76700 | 83200 | 83200 | 89700
51 | DJ 680 DD (GDD 680) | DOOSAN/DAEWOO | 680 (544) | 630 (504) | 78200 | 8400 | 8100 | 78200 | 86600 | 86300 | 94700 | 78200 | 86600 | 86300 | 94700
52 | DJ 700 PR (GPR 700) | PERKINS | 700 (560) | 630 (504) | 86200 | 6500 | 6500 | 86200 | 92700 | 92700 | 99200 | 86200 | 92700 | 92700 | 99200
53 | DJ 700 VP (GVP 700) | VOLVO PENTA | 700 (560) | 630 (504) | 83800 | 6500 | 6500 | 83800 | 90300 | 90300 | 96800 | 83800 | 90300 | 90300 | 96800
54 | DJ 775 DD (GDD 775) | DOOSAN/DAEWOO | 775 (620) | 700 (560) | 85800 | 8400 | 11800 | 85800 | 94200 | 97600 | 106000 | 85800 | 94200 | 97600 | 106000
55 | DJ 825 PR* (GPR 825) | PERKINS | 825 (660) | 750 (600) | 114700 | 12700 | 9500 | 114700 | 127400 | 124200 | 136900 | 114700 | 127400 | 124200 | 136900
56 | DJ 900 PR* (GPR 900) | PERKINS | 900 (720) | 800 (640) | 121900 | 12700 | 11700 | 121900 | 134600 | 133600 | 146300 | 121900 | 134600 | 133600 | 146300
57 | DJ 1000 PR* (GPR 1000) | PERKINS | 1002 (802) | 911 (728) | 155900 | 14100 | 11700 | 155900 | 170000 | 167600 | 181700 | 155900 | 170000 | 167600 | 181700
58 | DJ 1125 PR* (GPR 1125) | PERKINS | 1125 (900) | 1022 (818) | 159200 | 14100 | 11700 | 159200 | 173300 | 170900 | 185000 | 159200 | 173300 | 170900 | 185000
59 | DJ 1385 PR** (GPR 1385) | PERKINS | 1387 (1110) | 1255 (1004) | 225400 | 19700 | 12900 | 225400 | 245100 | 238300 | 258000 | 225400 | 245100 | 238300 | 258000
60 | DJ 1500 PR** (GPR 1500) | PERKINS | 1500 (1200) | 1364 (1092) | 248800 | 19700 | 15000 | 248800 | 268500 | 263800 | 283500 | 248800 | 268500 | 263800 | 283500
61 | DJ 1600 PR** (GPR 1600) | PERKINS | 1600 (1280) | 1500 (1200) | 261700 | 19700 | 15000 | 261700 | 281400 | 276700 | 296400 | 261700 | 281400 | 276700 | 296400
62 | DJ 1880 PR** (GPR 1880) | PERKINS | 1880 (1504) | 1710 (1368) | 282500 | 19700 | 16700 | 282500 | 302200 | 299200 | 318900 | 282500 | 302200 | 299200 | 318900
63 | DJ 2000 PR*** (GPR 2000) | PERKINS | 2000 (1600) | 1860 (1488) | 384500 | 32300 | 16700 | 384500 | 416800 | 401200 | 433500 | 384500 | 416800 | 401200 | 433500
64 | DJ 2250 PR*** (GPR 2250) | PERKINS | 2250 (1800) | 2000 (1600) | 410000 | 32300 | 16700 | 410000 | 442300 | 426700 | 459000 | 410000 | 442300 | 426700 | 459000
65 | DJ 2500 PR*** (GPR 2500) | PERKINS | 2500 (2000) | 2275 (1820) | 432000 | 32300 | 25400 | 432000 | 464300 | 457400 | 489700 | 432000 | 464300 | 457400 | 489700
* 20 ft всепогодный шумоизолирующий контейнер.
** 30 ft всепогодный шумоизолирующий контейнер.
*** 40 ft всепогодный шумоизолирующий контейнер.
ДГУ с АВР и двумя конакторами укомплектованы следующими опциямиопциями:
1 | Предпусковой подогрев картера двигателя
2 | Предпусковой подогрев топливного бака
3 | Подогрев охлаждающей жидкости (водяная рубашка)
4 | Автоматический заряд аккумуляторных батарей
ПРИМЕЧАНИЯ:
*Электронные блоки (панель) управления DSE (Великобритания).
** Цены на ДГУ с автоматическим запуском указаны с учетом механической блокировки.
*** В ДГУ мощностью до 800 kVA топливный бак встроен в раме, свыше 800 kVA, выносной (поставляется в комплекте)
**** Марки альтернаторов могут быть изменены на Leroy Somer или Stamford.
***** Производитель имеет право вносить изменения в номенклатуру, модельный ряд и цены без предварительного уведомления.
****** Перед размещением заказа уточните у менеджера модель, цену и сроки поставки по тел./факс или e-mail
ООО «Изотерм»
65005, г. Одесса, ул. Комитетская,26, оф. 20
Тел/Факс: +38 (048) 784-50-95
Тел. +38 (048) 703-81-07
Тел. +38 (067) 48-26-797
http://izoterm.ucoz.ua
E-mail: ooo.izoterm@gmail.com

## Миниэлектростанции
№ п/п | Модель генератора | max. выходная мощность (кВА) | Выходное напряжение (Volt) | Модель двигателя | Бак (л.) | Потребление топлива (г./кВт-час) | Запуск двигателя | Габариты (мм) | Вес (кг.) | Цена USD ($)
Бензиновые серии DJ-BG (мощность от 1,2 до 8 кВА)
1 | DJ 1200 BG-A | 1.2 | 230 | 152-F | 3.5 | 450 | Ручной | 410x305x350 | 23 | 390
2 | DJ 3500 BG | 3.5 | 230 | 168-F-2 | 15 | 395 | Ручной | 590x430x485 | 51 | 580
3 | DJ 5500 BG | 5.5 | 230 | 182-F | 25 | 374 | Ручной | 680x510x540 | 80 | 920
4 | DJ 5500 BG-E | 5.5 | 230 | 182-F | 25 | 374 | Электро стартер | 680x510x541 | 80 | 1130
5 | DJ 8000 BG-E | 8,0 | 230 | 190-FD | 25 | 374 | Электро стартер | 680x510x541 | 90 | 1300
6 | DJ 8000 BG-TE | 8,0 | 230/400 | 190-FD | 25 | 374 | Электро стартер | 680x510x541 | 90 | 1400
7 | DJ 12000 BG-ME | 12,0 | 230 | 2V77 F | 30 | 350 | Электро стартер | 800x550x550 | 110 | 3600
8 | DJ 14000 BG-TE* | 14,0 | 230/400 | 2V77 F | 30 | 350 | Электро стартер | 800x550x550 | 115 | 3700
Бензиновые серии DJ-BS с двигателем Briggs Stratton США (мощность от 3,8 до 14 кВА)
9 | DJ 40 BS-M | 3,8 | 230 | B&S INTEK | 2.8 | 2,0 | Ручной | 470x550x460 | 45 | 970
10 | DJ 70 BS-M | 6,5 | 230 | B&S Vanguard | 3.8 | 3,1 | Ручной | 760x820x650 | 85 | 1630
11 | DJ 70 BS-ME | 6,5 | 230 | B&S Vanguard | 3.8 | 3,1 | Электро стартер | 760x820x650 | 85 | 2230
12 | DJ 100 BS-ME | 8,5 | 230 | B&S Vanguard | 16 | 4,3 | Электро стартер | 750x845x720 | 115 | 3080
13 | DJ 100 BS-TE* | 5,0/9,0 | 230/400 | B&S Vanguard | 16 | 4,3 | Электро стартер | 750x845x720 | 120 | 3320
14 | DJ 130 BS-ME | 13,0 | 230 | B&S Vanguard | 16 | 6,7 | Электро стартер | 750x845x720 | 140 | 4320
15 | DJ 150 BS-TE* | 8,0/14,0 | 230/400 | B&S Vanguard | 16 | 6,7 | Электро стартер | 750x845x720 | 150 | 4550
16 | Всепогодный шумоизорирующий кожух | [8 empty] | 2000
17 | Автоматическая панель управления | [8 empty] | 850
*При выходном напряжении 400V cos Q 0,8
**Все модели установлены на шасси
Дизельные серии DJ-DG (мощность от 4 до 8 кВА)
18 | DJ 4000 DG-E | 4,0 | 230 | 178 FGE | 13 | 240 | Электро стартер. Открытое исполнение. Шасси | 570x500x680 | 73 | 1200
19 | DJ 4000 DG-ECS | 4,0 | 230 | 178 FGE | 16 | 240 | Электро стартер. Кожух. Автозапуск. | 900x570x730 | 131 | 2100
20 | DJ 7000 DG-E | 7,0 | 230 | 186 FAG | 16 | 240 | Электро стартер. Открытое исполнение. Шасси | 740x500x630 | 99 | 1350
21 | DJ 7000 DG-ECS | 7,0 | 230 | 186 FAG | 24 | 240 | Электро стартер. Кожух. Автозапуск. | 980x570x740 | 157 | 2200
22 | DJ 8000 DG-ME* | 8,0 | 230 | 186 FAG | 16 | 240 | Электро стартер. Открытое исполнение. PMG* | 740x500x670 | 107 | 2300
23 | DJ 8000 DG-TE** | 8,0 | 230/400 | 186 FAG | 16 | 240 | Электро стартер. Открытое исполнение. PMG* | 740x500x670 | 107 | 2350
*PMG Генератор с постоянными магнитами
**При выходном напряжении 400V cos Q 0,8
ООО «Изотерм»
65005, г. Одесса, ул. Комитетская,26, оф. 20
Тел/Факс: +38 (048) 784-50-95
Тел. +38 (048) 703-81-07
Тел. +38 (067) 48-26-797
http://izoterm.ucoz.ua
E-mail: ooo.izoterm@gmail.com

## Сварочные генераторы
№ п/п | Модель генератора | Мощность kVA/A (max.) | Диапазон регулирования (А) | Нагрузка для непрерывной работы (%) | Номинальный ток (А) | Электрод | Запуск двигателя | Габариты (мм) | Вес (кг.) | Цена USD ($)
Бензиновые серии DJ-BW (мощность 3,5 кВА)
1 | DJ 190 BW-E | 3,5/190 | 50-190 | 60 | 140 | 2.0-5.0 | Стартер | 740х490х615 | 106 | 1820
Дизельные серии DJ-DW (мощность от 3,5 кВА)
2 | DJ 180 DW-E | 3,5/180 | 50-180 | 60 | 160 | 2.0-5.0 | Стартер | 740x490x615 | 106 | 1820
3 | DJ 180 DW-EC* | 3,5/180 | 50-180 | 60 | 160 | 2.0-5.0 | Стартер | 960х560х725 | 178 | 2220
*EC - закрытое исполнение (в капоте)
ООО «Изотерм»
65005, г. Одесса, ул. Комитетская,26, оф. 20
Тел/Факс: +38 (048) 784-50-95
Тел. +38 (048) 703-81-07
Тел. +38 (067) 48-26-797
http://izoterm.ucoz.ua
E-mail: ooo.izoterm@gmail.com